## Arkusz1
Załącznik nr 3a dla Cz.I
Wycena ryczałtowa dla Części I:
a) Źródło ciepła – dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłów gazowych oraz montaż komina lub wkładki kominowej
Nr poz. z załącz. nr 2 PFU | Adres zamieszkania | nr obiektu | rodzaj źródła | moc obliczeniowa [kW] | Typ źródła | zakres mocy [kW] | Wartość netto [PLN] | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Montaż komina lub wkładki kominowej | Wartość netto [PLN] | Podatek Vat |  | Wartość brutto | ŁĄCZNA Wartość brutto
[8 empty] | ………… % | …………… % | [PLN] |  |  | ………… % | …………… % | [PLN] | [PLN]
4 | Grochówek | 19 | kocioł gazowy | 9.445 | dwufunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
7 | Grochówek | 4 | kocioł gazowy | 7.201 | dwufunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
8 | Grodno | 2 | kocioł gazowy | 8.001 | dwufunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
11 | Imielinek | 29 | kocioł gazowy | 6.93 | jednofunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
14 | Imielno | 7 | kocioł gazowy | 5.403 | jednofunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
18 | Kołomia | 22 | kocioł gazowy | 6.309 | jednofunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
20 | Lipiny | 20 | kocioł gazowy | 5.479 | jednofunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
21 | Miksztal | 10 | kocioł gazowy | 5.271 | jednofunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
25 | Miksztal | 7 | kocioł gazowy | 7.597 | dwufunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
28 | Nowe Grodno | 13 | kocioł gazowy | 10.666 | jednofunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
30 | Nowe Ostrowy | 17 | kocioł gazowy | 9.276 | jednofunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | NIE
31 | Nowe Ostrowy | 52 | kocioł gazowy | 5.418 | jednofunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
35 | Nowe Ostrowy | 99 | kocioł gazowy | 6.264 | jednofunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
36 | Ostrowy | 44 | kocioł gazowy | 6.581 | jednofunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
39 | Ostrowy | 17 | kocioł gazowy | 5.031 | dwufunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
40 | Ostrowy – Cukrownia | 35 | kocioł gazowy | 6.605 | dwufunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
42 | Perna | 17 | kocioł gazowy | 7.582 | jednofunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
43 | Perna | 18 | kocioł gazowy | 6.234 | jednofunkcyjny wiszący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
46 | Wołodrza | 49 | kocioł gazowy | 8.108 | jednofunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
49 | Wołodrza | 56 | kocioł gazowy | 3.539 | dwufunkcyjny wiszący | 3-25 |  |  |  |  | TAK
51 | Wołodrza | 70 | kocioł gazowy | 9.6 | dwufunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
52 | Zieleniec | 45 | kocioł gazowy | 8.322 | dwufunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
53 | Zieleniec | 6 | kocioł gazowy | 9.99 | dwufunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
[6 empty] | Razem | ……… |  | ………. | …….. | Razem | …… |  | ….. | ….
b) modernizacja instalacji co, cwu
Numer poz. z załącz. nr 2 PFU |  | nie | modernizacja instalacji co | [17 empty] | instalacja cwu | [9 empty] | Łączny koszt BRUTTO instalacji co i cwu
| Adres zamieszkania | nr obiektu | grzejniki | stawka za 1 szt. | zawory termostatyczne | stawka za 1 szt. | zawory regulacyjne | stawka za 1 szt. | zawory odpowietrzające | stawka za 1 szt. | orurowanie | stawka za 1 szt. | izolacja | stawka za 1 szt. | pompy obiegowe | stawka za 1 szt. | Koszt netto modernizacji inst. Co | Podatek VAT - …% | Podatek VAT - …% | Koszt BRUTTO modernizacji inst. Co | orurowanie | stawka za 1 szt. | izolacja | stawka za 1 szt. | zasobnik cwu | stawka za 1 szt. | Koszt netto instalacji cwu | Podatek VAT - …% | Podatek VAT - …% | Koszt BRUTTO instalacji cwu
4 | Grochówek | 19 | 0 |  | 9 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
7 | Grochówek | 4 | 12 |  | 12 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
8 | Grodno | 2 | 0 |  | 14 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
11 | Imielinek | 29 | 0 |  | 9 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
14 | Imielno | 7 | 0 |  | 8 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
18 | Kołomia | 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
20 | Lipiny | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
21 | Miksztal | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
25 | Miksztal | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
28 | Nowe Grodno | 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
30 | Nowe Ostrowy | 17 | 0 |  | 10 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
31 | Nowe Ostrowy | 52 | 0 |  | 10 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
35 | Nowe Ostrowy | 99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
36 | Ostrowy | 44 | 0 |  | 10 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
39 | Ostrowy | 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
40 | Ostrowy – Cukrownia | 35 | 9 |  | 9 |  | 2 |  | 4 |  | 120 |  | 76 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
42 | Perna | 17 | 0 |  | 12 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
43 | Perna | 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
46 | Wołodrza | 49 | 4 |  | 12 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
49 | Wołodrza | 56 | 0 |  | 6 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
51 | Wołodrza | 70 | 0 |  | 8 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
52 | Zieleniec | 45 | 18 |  | 18 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
53 | Zieleniec | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
RAZEM KOSZT MODERNIZACJI INSTALACJI CO | [20 empty] | RAZEM KOSZT INSTALACJI CWU
c) zakres prac termomodernizacyjnych i wycena
Numer pozycji z załącznika nr 2 PFU |  |  | docieplenie ścian | [5 empty] | docieplenie stropu pod poddaszem | [5 empty] | docieplenie stropu pod poddaszem | [5 empty] | Łączny koszt
[6 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał |  |  | NETTO | Podatek VAT - ….% | BRUTTO
| Adres zamieszkania | nr obiektu | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)]
4 | Grochówek | 19 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Grochówek | 4 | 0 | [5 empty] | 97.32 |  |  | wełna | 25 | 0.04 | 0 | 0 | 0
8 | Grodno | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Imielinek | 29 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Imielno | 7 | 0 | [5 empty] | 76.08 |  |  | wełna | 26 | 0.04 | 0 | 0 | 0
18 | Kołomia | 22 | 157.91 |  |  | styropian | 12 | 0.04 | 49.24 |  |  | wełna | 20 | 0.04 | 22.53 |  |  | wełna | 20 | 0.04
20 | Lipiny | 20 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
21 | Miksztal | 10 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
25 | Miksztal | 7 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
28 | Nowe Grodno | 13 | 0 | [5 empty] | 91.43 |  |  | wełna | 20 | 0.04 | 0
30 | Nowe Ostrowy | 17 | 195.3 |  |  | styropian | 15 | 0.036 | 0
31 | Nowe Ostrowy | 52 | 0 | [5 empty] | 78.17 |  |  | wełna | 24 | 0.04 | 0
35 | Nowe Ostrowy | 99 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
36 | Ostrowy | 44 | 223.68 |  |  | styropian | 15 | 0.04 | 0 | [5 empty] | 0
39 | Ostrowy | 17 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
40 | Ostrowy – Cukrownia | 35 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
42 | Perna | 17 | 181.39 |  |  | styropian | 18 | 0.04 | 0 | [5 empty] | 0
43 | Perna | 18 | 182.91 |  |  | styropian | 15 | 0.04 | 126.76 |  |  | wełna | 26 | 0.04 | 0
46 | Wołodrza | 49 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
49 | Wołodrza | 56 | 0 | [5 empty] | 52.58 |  |  | wełna | 24 | 0.04 | 0
51 | Wołodrza | 70 | 236.47 |  |  | styropian | 16 | 0.04 | 0 | [5 empty] | 0
52 | Zieleniec | 45 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
53 | Zieleniec | 6 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Numer pozycji z załącznika nr 2 PFU |  |  | docieplenie dachu | [5 empty] | docieplenie stropodachu | [5 empty] | docieplenie podłogi/stropu piwnicy | [5 empty] | Łączny koszt
[6 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał |  |  | NETTO | Podatek VAT - ….% | BRUTTO
| Adres zamieszkania | nr obiektu | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)]
4 | Grochówek | 19 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | Grochówek | 4 | 0 | [5 empty] | 43.52 |  |  | wełna | 25 | 0.04 | 0
8 | Grodno | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
11 | Imielinek | 29 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
14 | Imielno | 7 | 36.33 |  |  | wełna | 26 | 0.04 | 0 | [5 empty] | 0
18 | Kołomia | 22 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
20 | Lipiny | 20 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
21 | Miksztal | 10 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
25 | Miksztal | 7 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
28 | Nowe Grodno | 13 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
30 | Nowe Ostrowy | 17
31 | Nowe Ostrowy | 52 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
35 | Nowe Ostrowy | 99 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
36 | Ostrowy | 44 | 0 | [5 empty] | 89.48 |  |  | wełna | 15 | 0.04 | 76.5 |  |  | styropian | 13 | 0.04
39 | Ostrowy | 17 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
40 | Ostrowy – Cukrownia | 35 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
42 | Perna | 17 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
43 | Perna | 18 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
46 | Wołodrza | 49 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
49 | Wołodrza | 56 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
51 | Wołodrza | 70 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
52 | Zieleniec | 45 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
53 | Zieleniec | 6 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | wymiana okien |  |  |  | wymiana drzwi |  |  |  | Łączny koszt
[13 empty] | NETTO | Podatek VAT - ….% | BRUTTO
Numer pozycji z załącznika nr 2 PFU | Adres zamieszkania | Numer pozycji z załącznika nr 2 PFU | Adres zamieszkania | nr obiektu | m2 | stawka za m2 | koszt | Współczynnik przenikania cieplnego U [W/(m2*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Współczynnik przenikania cieplnego U [W/(m2*K)]
4 | Grochówek | 4 | Grochówek | 19 | 0 |  |  |  | 0
7 | Grochówek | 7 | Grochówek | 4 | 0 |  |  |  | 0
8 | Grodno | 8 | Grodno | 2 | 0 |  |  |  | 0
11 | Imielinek | 11 | Imielinek | 29 | 0 |  |  |  | 0
14 | Imielno | 14 | Imielno | 7 | 0 |  |  |  | 0
18 | Kołomia | 18 | Kołomia | 22 | 0 |  |  |  | 0
20 | Lipiny | 20 | Lipiny | 20 | 0 |  |  |  | 0
21 | Miksztal | 21 | Miksztal | 10 | 0 |  |  |  | 0
25 | Miksztal | 25 | Miksztal | 7 | 0 |  |  |  | 0
28 | Nowe Grodno | 28 | Nowe Grodno | 13 | 0 |  |  |  | 0
30 | Nowe Ostrowy | 30 | Nowe Ostrowy | 17 | 17.95 |  |  | 0.9 | 2.05 |  |  | 1.3
31 | Nowe Ostrowy | 31 | Nowe Ostrowy | 52 | 2.27 |  |  | 0.9 | 0
35 | Nowe Ostrowy | 35 | Nowe Ostrowy | 99 | 0 |  |  |  | 0
36 | Ostrowy | 36 | Ostrowy | 44 | 0 |  |  |  | 0
39 | Ostrowy | 39 | Ostrowy | 17 | 0 |  |  |  | 2.05 |  |  | 1.3
40 | Ostrowy – Cukrownia | 40 | Ostrowy – Cukrownia | 35 | 4.14 |  |  | 0.9 | 7.48 |  |  | 1.3
42 | Perna | 42 | Perna | 17 | 0 |  |  |  | 0
43 | Perna | 43 | Perna | 18 | 0 |  |  |  | 0
46 | Wołodrza | 46 | Wołodrza | 49 | 0 |  |  |  | 0
49 | Wołodrza | 49 | Wołodrza | 56 | 0 |  |  |  | 0
51 | Wołodrza | 51 | Wołodrza | 70 | 0 |  |  |  | 0
52 | Zieleniec | 52 | Zieleniec | 45 | 10.43 |  |  | 0.9 | 1.8 |  |  | 1.3
53 | Zieleniec | 53 | Zieleniec | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podsumowanie kosztu termomodernizacji (docieplenie ścian, stropu pod poddaszem, dachu, stropodachu podłogi, stropu piwnicy, wymiana okien i drzwi):
WARTOŚĆ NETTO suma:
PODATEK VAT ……%
WARTOŚĆ BRUTTO suma: