## Arkusz1
Załącznik nr 2 dla Cz.II
Wycena ryczałtowa dla Części II:
a) Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kotłów na ekogroszek V klasy i na biomasę (pellet) V klasy oraz montaż komina lub wkładki kominowej
Nr poz. z załącz. nr 2 PFU | Adres zamieszkania | nr obiektu | rodzaj źródła | moc obliczeniowa [kW] | Typ źródła | zakres mocy [kW] | Wartość netto [PLN] | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Montaż komina lub wkładki kominowej | Wartość netto [PLN] | Podatek Vat |  | Wartość brutto | ŁĄCZNA Wartość brutto
[8 empty] | ………… % | …………… % | [PLN] |  |  | ………… % | …………… % | [PLN] | [PLN]
22 | Miksztal | 5 | kocioł na ekogroszek V klasa | 6.782 | jednofunkcyjny stojący | 4-10 |  |  |  |  | TAK
23 | Miksztal | 13 | kocioł na ekogroszek V klasa | 5.131 | jednofunkcyjny stojący | 4-10 |  |  |  |  | TAK
24 | Miksztal | 19 | kocioł na ekogroszek V klasa | 6.391 | jednofunkcyjny stojący | 4-10 |  |  |  |  | TAK
47 | Wołodrza | 12 | kocioł na ekogroszek V klasa | 5.992 | jednofunkcyjny stojący | 4-10 |  |  |  |  | TAK
2 | Bzówki | 27 | kocioł na ekogroszek V klasa | 11.372 | jednofunkcyjny stojący | 8-15 |  |  |  |  | TAK
12 | Imielno | 11 | kocioł na ekogroszek V klasa | 11.909 | dwufunkcyjny stojący | 8-15 |  |  |  |  | TAK
41 | Ostrowy – Cukrownia | 27 | kocioł na ekogroszek V klasa | 48.248 | jednofunkcyjny stojący | 50 |  |  |  |  | TAK
15 | Imielno | 21 | kocioł na biomasę (pellet) V klasa | 5.149 | jednofunkcyjny stojący | 4,5-20 |  |  |  |  | TAK
16 | Imielno | 21A | kocioł na biomasę (pellet) V klasa | 8.478 | jednofunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
37 | Ostrowy | 39 | kocioł na biomasę (pellet) V klasa | 9.4746 | jednofunkcyjny stojący | 5-30 |  |  |  |  | TAK
[6 empty] | Razem | …….. |  | ….. | …… | Razem | ……. |  | …….. | …….
b) modernizacja instalacji co, cwu
Numer poz. z załącz. nr 2 PFU |  | nie | modernizacja instalacji co | [17 empty] | instalacja cwu | [9 empty] | Łączny koszt BRUTTO instalacji co i cwu
| Adres zamieszkania | nr obiektu | grzejniki | stawka | zawory termostatyczne | stawka | zawory regulacyjne | stawka | zawory odpowietrzające | stawka | orurowanie | stawka | izolacja | stawka | pompy obiegowe | stawka | Koszt netto modernizacji inst. Co | Podatek VAT - …% | Podatek VAT - …% | Koszt BRUTTO modernizacji inst. Co | orurowanie | stawka | izolacja | stawka | zasobnik cwu | stawka | Koszt netto instalacji cwu | Podatek VAT - …% | Podatek VAT - …% | Koszt BRUTTO instalacji cwu
22 | Miksztal | 5 | 0 |  | 8 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
23 | Miksztal | 13 | 0 |  | 12 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
24 | Miksztal | 19 | 0 |  | 14 |  | 2 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
47 | Wołodrza | 12 | 0 |  | 10 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Bzówki | 27 | 0 |  | 12 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
12 | Imielno | 11 | 10 |  | 10 |  | 2 |  | 3 |  | 160 |  | 160 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
41 | Ostrowy – Cukrownia | 27 | 0 |  | 66 |  | 12 |  | 0 |  | 130 |  | 130 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
15 | Imielno | 21 | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
16 | Imielno | 21A | 0 |  | 12 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
37 | Ostrowy | 39 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
RAZEM KOSZT MODERNIZACJI INSTALACJI CO | [20 empty] | RAZEM KOSZT INSTALACJI CWU
c) zakres prac termomodernizacyjnych i wycena
Numer pozycji z załącznika nr 2 PFU |  |  | docieplenie ścian | [5 empty] | docieplenie stropu pod poddaszem | [5 empty] | docieplenie stropu pod poddaszem | [5 empty] | Łączny koszt
[6 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał |  |  | NETTO | Podatek VAT - ….% | BRUTTO
| Adres zamieszkania | nr obiektu | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)]
22 | Miksztal | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Miksztal | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Miksztal | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 119.24 |  |  | wełna | 20 | 0.04 | 0 | 0 | 0
47 | Wołodrza | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Bzówki | 27 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Imielno | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Ostrowy – Cukrownia | 27 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Imielno | 21 | 179.32 |  |  | styropian | 18 | 0.04 | 96.12 |  |  | wełna | 21 | 0.04 | 0 | 0 | 0
16 | Imielno | 21A | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 72.7 |  |  | wełna | 21 | 0.04 | 0 | 0 | 0
37 | Ostrowy | 39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Numer pozycji z załącznika nr 2 PFU |  |  | docieplenie dachu | [5 empty] | docieplenie stropodachu | [5 empty] | docieplenie podłogi/stropu piwnicy | [5 empty] | Łączny koszt
[6 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał |  |  | NETTO | Podatek VAT - ….% | BRUTTO
| Adres zamieszkania | nr obiektu | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)]
22 | Miksztal | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Miksztal | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Miksztal | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Wołodrza | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 55.08 |  |  | styropian | 13 | 0.04
2 | Bzówki | 27 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Imielno | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Ostrowy – Cukrownia | 27 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Imielno | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Imielno | 21A | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Ostrowy | 39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15.5 |  |  | styropian | 13 | 0.04
Podsumowanie kosztu termomodernizacji (docieplenie ścian, stropu pod poddaszem, dachu, stropodachu podłogi, stropu piwnicy):
WARTOŚĆ NETTO suma: |  |  | ………………..
PODATEK VAT ……% |  |  | ……………..
WARTOŚĆ BRUTTO suma: |  |  | ……………..