## Arkusz1
Załącznik nr 3a dla Cz.III
Szczegółowa wycena ryczałtowa dla Części III:
a) Dostawa, montaż i uruchomienie pomp ciepła powietrze/woda wysokoparametrowych gazowych, pomp ciepła gruntowych, pomp ciepła powietrze/woda niskoparametrowych oraz montaż komina lub wkładki kominowej
Nr poz. z załącz. nr 2 PFU | Adres zamieszkania | nr obiektu | rodzaj źródła | moc obliczeniowa [kW] | Typ źródła | zakres mocy [kW] | Wartość netto [PLN] | Podatek Vat |  | Wartość brutto | Montaż komina lub wkładki kominowej | Wartość netto [PLN] | Podatek Vat |  | Wartość brutto | ŁĄCZNA Wartość brutto
[8 empty] | ………… % | …………… % | [PLN] |  |  | ………… % | …………… % | [PLN] | [PLN]
BUDYNKI PRYWATNE
1 | Bzówki | 57/3 | pompa ciepła powietrze/woda niskoparametrowa | 5.965 | pompa ciepła powietrze/woda duoblok | 7 |  |  |  |  | NIE
3 | Grochów | 38 | pompa ciepła powietrze/woda niskoparametrowa | 7.898 | pompa ciepła powietrze/woda duoblok | 9 |  |  |  |  | NIE
5 | Grochówek | 3 | pompa ciepła gruntowa | 8.808 | pompa ciepła woda/grunt | 10 |  |  |  |  | NIE
6 | Grochówek | 2 | pompa ciepła powietrze/woda niskoparametrowa | 12.855 | pompa ciepła powietrze/woda duoblok | 14 |  |  |  |  | NIE
9 | Grodno | 64 | pompa ciepła powietrze/woda niskoparametrowa | 8.423 | pompa ciepła powietrze/woda duoblok | 10 |  |  |  |  | NIE
10 | Grodno | 61 | pompa ciepła powietrze/woda niskoparametrowa | 7.494 | pompa ciepła powietrze/woda duoblok | 9 |  |  |  |  | NIE
13 | Imielno | 46 | pompa ciepła powietrze/woda niskoparametrowa | 5.1 | pompa ciepła powietrze/woda duoblok | 6 |  |  |  |  | NIE
17 | Kały | 7 | pompa ciepła powietrze/woda niskoparametrowa | 14.433 | pompa ciepła powietrze/woda duoblok | 16 |  |  |  |  | NIE
19 | Lipiny | 25 | pompa ciepła powietrze/woda niskoparametrowa | 11.208 | pompa ciepła powietrze/woda duoblok | 12 |  |  |  |  | NIE
26 | Niechcianów | 28 | pompa ciepła powietrze/woda niskoparametrowa | 7.735 | pompa ciepła powietrze/woda duoblok | 9 |  |  |  |  | NIE
27 | Nowa Wieś | 8 | pompa ciepła powietrze/woda niskoparametrowa | 5.797 | pompa ciepła powietrze/woda duoblok | 7 |  |  |  |  | NIE
29 | Nowe Grodno | 10 | pompa ciepła powietrze/woda niskoparametrowa | 4.496 | pompa ciepła powietrze/woda duoblok | 6 |  |  |  |  | NIE
32 | Nowe Ostrowy | 75a | pompa ciepła powietrze/woda niskoparametrowa | 5.402 | pompa ciepła powietrze/woda duoblok | 7 |  |  |  |  | NIE
33 | Nowe Ostrowy | 65a | pompa ciepła powietrze/woda niskoparametrowa | 11.256 | pompa ciepła powietrze/woda duoblok | 13 |  |  |  |  | NIE
34 | Nowe Ostrowy | 73 | pompa ciepła powietrze/woda niskoparametrowa | 5.581 | pompa ciepła powietrze/woda duoblok | 7 |  |  |  |  | NIE
44 | Wołodrza | 26 | pompa ciepła powietrze/woda niskoparametrowa | 3.832 | pompa ciepła powietrze/woda monoblok | 6 |  |  |  |  | NIE
45 | Wołodrza | 14 | pompa ciepła powietrze/woda niskoparametrowa | 7.053 | pompa ciepła powietrze/woda duoblok | 9 |  |  |  |  | NIE
48 | Wołodrza | 8 | pompa ciepła powietrze/woda niskoparametrowa | 6.814 | pompa ciepła powietrze/woda duoblok | 9 |  |  |  |  | NIE
50 | Wołodrza | 15 | pompa ciepła powietrze/woda niskoparametrowa | 8.962 | pompa ciepła powietrze/woda duoblok | 10 |  |  |  |  | NIE
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
38 | Szkoła Ostrowy | 8 | pompa ciepła powietrze/woda wysokoparametrowa gazowa | 150.414 | pompa ciepła powietrze/woda monoblok | 180 |  |  |  |  | TAK
54 | Szkoła Imielno Imielno | 41B | pompa ciepła powietrze/woda wysokoparametrowa gazowa | 83.251 | pompa ciepła powietrze/woda monoblok | 95 |  |  |  |  | TAK
55 | Ośrodek zdrowia całość Wołodrza | 7 | pompa ciepła powietrze/woda wysokoparametrowa gazowa | 43.11 | pompa ciepła powietrze/woda monoblok | 55 |  |  |  |  | TAK
RAZEM
……………..
b) modernizacja instalacji co, cwu
Numer poz. z załącz. nr 2 PFU |  | nie | modernizacja instalacji co | [17 empty] | instalacja cwu | [9 empty] | Łączny koszt BRUTTO instalacji co i cwu
| Adres zamieszkania | nr obiektu | grzejniki | stawka | zawory termostatyczne | stawka | zawory regulacyjne | stawka | zawory odpowietrzające | stawka | orurowanie | stawka | izolacja | stawka | pompy obiegowe | stawka | Koszt netto modernizacji inst. Co | Podatek VAT - …% | Podatek VAT - …% | Koszt BRUTTO modernizacji inst. Co | orurowanie | stawka | izolacja | stawka | zasobnik cwu | stawka | Koszt netto instalacji cwu | Podatek VAT - …% | Podatek VAT - …% | Koszt BRUTTO instalacji cwu
BUDYNKI PRYWATNE
1 | Bzówki | 57/3 | 0 |  | 6 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
3 | Grochów | 38 | 0 |  | 12 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
5 | Grochówek | 3 | 12 |  | 12 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Grochówek | 2 | 11 |  | 11 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Grodno | 64 | 12 |  | 12 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Grodno | 61 | 3 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 350 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
13 | Imielno | 46 | 0 |  | 7 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
17 | Kały | 7 | 0 |  | 16 |  | 2 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
19 | Lipiny | 25 | 2 |  | 14 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
26 | Niechcianów | 28 | 0 |  | 16 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
27 | Nowa Wieś | 8 | 0 |  | 8 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
29 | Nowe Grodno | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
32 | Nowe Ostrowy | 75a | 9 |  | 9 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
33 | Nowe Ostrowy | 65a | 16 |  | 20 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
34 | Nowe Ostrowy | 73 | 8 |  | 8 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
44 | Wołodrza | 26 | 6 |  | 6 |  | 2 |  | 4 |  | 60 |  | 56 |  | 2 | [5 empty] | 30 |  | 30 |  | 1
45 | Wołodrza | 14 | 0 |  | 10 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
48 | Wołodrza | 8 | 0 |  | 10 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
50 | Wołodrza | 15 | 0 |  | 16 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
38 | Ostrowy | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
54 | Imielno | 41B | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
55 | Wołodrza | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
RAZEM KOSZT MODERNIZACJI INSTALACJI CO | [20 empty] | RAZEM KOSZT INSTALACJI CWU
c) zakres prac termomodernizacyjnych i wycena
Numer pozycji z załącznika nr 2 PFU |  |  | docieplenie ścian | [5 empty] | docieplenie stropu pod poddaszem | [5 empty] | docieplenie stropu pod poddaszem | [5 empty] | Łączny koszt
[6 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał |  |  | NETTO | Podatek VAT - ….% | BRUTTO
| Adres zamieszkania | nr obiektu | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)]
BUDYNKI PRYWATNE
1 | Bzówki | 57/3 | 108.06 |  |  | styropian | 14 | 0.036 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Grochów | 38 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Grochówek | 3 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Grochówek | 2 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Grodno | 64 | 83.87 |  |  | styropian | 18 | 0.04 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Grodno | 61 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Imielno | 46 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Kały | 7 | 0 | [5 empty] | 82.46 |  |  | wełna | 23 | 0.036 | 0 | 0 | 0
19 | Lipiny | 25
26 | Niechcianów | 28 | 289.51 |  |  | styropian | 15 | 0.04 | 119.84 |  |  | wełna | 25 | 0.04 | 0 | 0 | 0
27 | Nowa Wieś | 8 | 160.46 |  |  | styropian | 14 | 0.04 | 86.44 |  |  | wełna | 20 | 0.04 | 0 | 0 | 0
29 | Nowe Grodno | 10 | 101.75 |  |  | styropian | 13 | 0.04 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
32 | Nowe Ostrowy | 75a | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125.02 |  |  | wełna | 10 | 0.04 | 0 | 0 | 0
33 | Nowe Ostrowy | 65a
34 | Nowe Ostrowy | 73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 99.02 |  |  | wełna | 14 | 0.04 | 0 | 0 | 0
44 | Wołodrza | 26 | 121.9 |  |  | styropian | 15 | 0.036 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Wołodrza | 14
48 | Wołodrza | 8
50 | Wołodrza | 15 | 162.55 |  |  | styropian | 10 | 0.04 | 68.53 |  |  | wełna | 22 | 0.04 | 0 | 0 | 0
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
38 | Ostrowy | 8
54 | Imielno | 41B
55 | Wołodrza | 7
Numer pozycji z załącznika nr 2 PFU |  |  | docieplenie dachu | [5 empty] | docieplenie stropodachu | [5 empty] | docieplenie podłogi/stropu piwnicy | [5 empty] | Łączny koszt
[6 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał | [5 empty] | Materiał |  |  | NETTO | Podatek VAT - ….% | BRUTTO
| Adres zamieszkania | nr obiektu | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Rodzaj | Grubość [cm] | Wspólczynnik λ [W/(m*K)]
BUDYNKI PRYWATNE
1 | Bzówki | 57/3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110.05 |  |  | wełna | 17 | 0.04 | 0 | 0 | 0
3 | Grochów | 38
5 | Grochówek | 3
6 | Grochówek | 2
9 | Grodno | 64
10 | Grodno | 61 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 44.8 |  |  | styropian | 10 | 0.038
13 | Imielno | 46
17 | Kały | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50.4 |  |  | wełna | 23 | 0.036 | 0 | 0 | 0
19 | Lipiny | 25
26 | Niechcianów | 28
27 | Nowa Wieś | 8
29 | Nowe Grodno | 10
32 | Nowe Ostrowy | 75a
33 | Nowe Ostrowy | 65a
34 | Nowe Ostrowy | 73
44 | Wołodrza | 26 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 85.2 |  |  | wełna | 23 | 0.036 | 0 | 0 | 0
45 | Wołodrza | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 35.34 |  |  | styropian | 13 | 0.04
48 | Wołodrza | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 59.62 |  |  | wełna | 21 | 0.04 | 20.24 |  |  | styropian | 11 | 0.036
50 | Wołodrza | 15
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
38 | Ostrowy | 8
54 | Imielno | 41B
55 | Wołodrza | 7
|  |  | wymiana okien |  |  |  | wymiana drzwi |  |  |  | Łączny koszt
[11 empty] | NETTO | Podatek VAT - ….% | Podatek VAT - ….% | BRUTTO
Numer pozycji z załącznika nr 2 PFU | Adres zamieszkania | nr obiektu | m2 | stawka za m2 | koszt | Współczynnik przenikania cieplnego U [W/(m2*K)] | m2 | stawka za m2 | koszt | Współczynnik przenikania cieplnego U [W/(m2*K)]
BUDYNKI PRYWATNE
1 | Bzówki | 57/3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Grochów | 38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Grochówek | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Grochówek | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Grodno | 64 | 12.64 |  |  | 0.9 | 1.8 |  |  | 1.3
10 | Grodno | 61 | 0 |  |  |  | 0
13 | Imielno | 46 | 0 |  |  |  | 0
17 | Kały | 7 | 0 |  |  |  | 0
19 | Lipiny | 25 | 0 |  |  |  | 0
26 | Niechcianów | 28 | 0 |  |  |  | 0
27 | Nowa Wieś | 8 | 0 |  |  |  | 0
29 | Nowe Grodno | 10
32 | Nowe Ostrowy | 75a
33 | Nowe Ostrowy | 65a
34 | Nowe Ostrowy | 73
44 | Wołodrza | 26 | 12.22 |  |  | 0.9 | 2.06 |  |  | 1.3
45 | Wołodrza | 14
48 | Wołodrza | 8
50 | Wołodrza | 15 | 1.05 |  |  | 0.9 | 2.2 |  |  | 1.3
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
38 | Ostrowy | 8 | 128 |  |  | 0.9
54 | Imielno | 41B
55 | Wołodrza | 7
Podsumowanie kosztu termomodernizacji (docieplenie ścian, stropu pod poddaszem, dachu, stropodachu podłogi, stropu piwnicy, wymiana drzwi i okien):
WARTOŚĆ NETTO: |  |  | ……………….
PODATEK VAT ….%: |  |  | ………………..
WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  | ……………….